ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ		ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	                       (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ»

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ		Κ.Α. 15.7331.0013           Ι.Α.1.8

CPV   45300000-0  Εργασίες Κτηριακών Εγκαταστάσεων

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α

| ### Γενικά |  |
| --- | --- |
| 1. | Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ισόγειου καταστήματος σε χώρο ΚΑΠΗ. Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες εσωτερικής διαμερισμάτωσης, αλλαγής κουφωμάτων, ανακαίνισης χρωματισμών, εργασίες η-μ εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κλιματισμός, πυρασφάλεια |
| 2. | Ακριβής διεύθυνση του έργου: Οδός Εσπερίδων 3, Ο.Τ. 221, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλλιθέας |
| 3. | Αριθμός έγκρισης της μελέτης: Στοιχεία Τεχνικού Προγράμματος Ι.Α.1.8, αρ. απόφ. Δ.Σ. 13/2016 |
| 4. | Στοιχεία των κυρίων του έργου: (καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): |

| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημερ/νία κτήσεως | # Τμήμα του έργου # όπου υπάρχει ιδιοκτησία |
| --- | --- | --- | --- |
| Δήμος Καλλιθέας | Δήμος Καλλιθέας Μαvτζαγριωτάκη 76 Τ.Κ. 176-76 Τηλ: 213 20 70 300 | Μίσθωση | …………. |

| 5. | Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ.: Ιωάννα Καϊμάζογλου, Πολ. Μηχ. Τ.Ε. Τμημ. Μελετών, Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας |
| --- | --- |
| 6. | Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: |

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερ/νία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |
| Κων. Γιαννακάκος | Διευθυντής Τ.Υ. | Μαvτζαγριωτάκη 76 176 76 - Καλλιθέα |  |
| Οι επιβλέποντες που θα ορισθούν για την εκτέλεση του έργου |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ Β

|  | ## Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης |
| --- | --- |
| 1. | Τεχνική περιγραφή του έργου: # Εκτενής περιγραφή του έργου περιλαμβάνεται στις Τεχνικές Εκθέσεις Μελετών Εφαρμογής και στα Τεύχη Δημοπράτησης. Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από την οδό Εσπερίδων. |
| 2. | Παραδοχές μελέτης |

Α. ΥΛΙΚΑ

| 2.Α.1 | Σωλήνες από PVC | 4 atm |
| --- | --- | --- |
| 2.Α.2 | Διαχύτες από HDPE |  |
| 2.Α.3 | Κατηγορίες σκυροδέματος | C12/15, C16/20, C20/25 |
| 2.Α.4 | Κατηγορίες χάλυβα | S500 |
| 2.Α.5 | Σιδηρικά ελάσματα | IPΒ 100 |
| 2.Α.6 | Ταινία στεγάνωσης | Τύπου hydrofoil |
| 2.Α.7 | Λιθορριπές πάχους 30 εκ. | 20 – 50 kg |
| 2.Α.8 | Ογκόλιθοι κατηγορίας Α | 200 – 800 kg |
| 2.Α.9 | Σακόλιθοι από τσιμεντόδεμα |  |
| 2.Α.10 | Αμμοχάλικο | ΠΤΠ Ο-150 & Ο-155 |
| 2.Α.11 | Στεγανωτικό μάζας |  |
| 2.Α.12 | Τσιμεντοκονία για επιχρίσματα | 150 - 450 kgr |
| 2.Α.13 | Εποξειδικά υλικά για επάλειψη |  |
| 2.Α.14 |  |  |

Β. ΕΔΑΦΟΣ

| 2.Β.1 | Επιτρεπόμενη τάση εδάφους Μpa | 0,25 |
| --- | --- | --- |
| 2.Β.2 | Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm) | 300 |
| 2.Β.3 | Συντελεστής τριβής εδάφους – σκυροδέματος | 0,70 |
| 2.Β.4 |  |  |

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| 2.Γ.1 | Σεισμικότητα περιοχής | Ι |
| --- | --- | --- |
| 2.Γ.2 | Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους | α = 0,16 |
| 2.Γ.3 | Κατηγορία εδάφους | Β |
| 2.Γ.4 |  |  |

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

| 2.Δ.1 | Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος | 25.00 KN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 2.Δ.2 | Ίδιο βάρος γαιών | 20.00 KN/m2 |
| 2.Δ.3 |  |  |

| 3. | “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. |
| --- | --- |

ΤΜΗΜΑ Γ

| #### Επισημάνσεις |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές - επισκευαστές του. Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: |  |  |
| 1. | Θέσεις δικτύων |  |
|  | 1.1 | Ύδρευσης |
|  | 1.2 | Αποχέτευσης |
|  | 1.3 | ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) |
|  | 1.4 | παροχής διαφόρων αερίων |
|  | 1.5 | ανίχνευσης πυρκαγιάς |
|  | 1.6 | # Πυρόσβεσης |
|  | 1.7 | Κλιματισμού |
|  | 1.8 | Θέρμανσης |
|  | 1.9 | λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) |
|  | Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα περιληφθούν στα σχέδια ¨ως κατασκευάσθη¨ και θα παραδοθούν στον φορέα διαχείρισης του έργου. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα χρησιμοποιηθούν τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής όπου υπάρχει πλήρης αποτύπωση δικτύων. |  |
|  | Σημεία των κεντρικών διακοπτών Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 Θα επισημαίνονται στα παραπάνω σχέδια |  |
|  | Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο |  |
|  | 3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού |  |
|  | 3.2 Υαλοβάμβακας |  |
|  | 3.3 Πολυουρεθάνη |  |
|  | # 3.4 Πολυστερίνη |  |
|  | 3.5 άλλα υλικά |  |
|  | Δεν προβλέπεται χρήση τέτοιων υλικών |  |
|  | Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.) Δεν υπάρχουν |  |
|  | Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. Σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν η έξοδος προς την οδό και προς τον ακάλυπτο του ακινήτου. |  |
| 4. | Περιοχές εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας Ουδεμία. |  |
| 5. | Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση Ουδείς. |  |
| 6. | Άλλες ζώνες κινδύνου Ουδεμία. |  |
| 7. | Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.) Ουδεμία. |  |

ΤΜΗΜΑ Δ

|  | Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.) |  |  |
|  | 1. | Εργασίες σε στέγες Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. Δεν υπάρχουν |  |
|  | 2. | # Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς Δεν απαιτείται χρήση ικριωμάτων. |  |
|  | 3. | # Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου Απαιτείται η χρήση κλιμάκων. |  |
|  | 4. | Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες Δεν υπάρχουν εργασίες σε βάθος μεγαλύτερο του 0,50 m. |  |
|  | 5. | # Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. |  |
| ΤΜΗΜΑ Ε |  |  |  |

##### Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του

Οι βλάβες και οι φθορές που τυχόν διαπιστώνονται θα αποκαθίστανται άμεσα από συνεργεία του Αναδόχου (για το διάστημα συντήρησης του έργου) και από τα συνεργεία του Δήμου ή από άλλο ειδικευμένο συντηρητή μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Το κτίριο πρέπει να βάφεται εξωτερικά κάθε δέκα χρόνια . Αφήνεται στην κρίση του κυρίου του έργου το ενδεχόμενο συχνότερης βαφής αν, λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος, διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο.

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

- Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο

- Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερη

προσοχή πρέπει να δίνεται στα καζανάκια των χώρων υγιεινής, για λόγους περιορισμού των

διαρροών και αποφυγής σπατάλης νερού.

- Η Εγκατάσταση Κλιματισμού – Αερισμού θα συντηρείται 2 φορές το χρόνο.

- Ηλεκτρολογικός έλεγχος θα πραγματοποιείται 1 φορά το χρόνο.

Καλλιθέα Σεπτέμβριος 2016

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ	                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	                Ο ΔΙΕΥΘ. Τ.Υ.	         Η ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ   ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ      ΙΩΑΝ. ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ