ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**Ομάδα Α΄:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ****€** | ΣΥΝΟΛΟ**€** |
| **1** | Χυτοσιδηροί υδρομετρητές με ρακόρ 2''. | 5 |  |  |
| **2** | Φλαντζωτοί υδρομετρητές 3'' ξηρού τύπου. | 1 |  |  |
| **3** | Φλαντζωτοί υδρομετρητές 4'' ξηρού τύπου. | 4 |  |  |

 **Δαπάνη Ομάδας Α΄**: … **………..** **€**

**Ομάδα Β΄:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ****€** | ΣΥΝΟΛΟ**€** |
| **1** | Σέλλες επισκευής μεταλλικές με βίδες για σωλήνα ΡΕ Φ63  | 10 |  |  |
| **2** | Σέλλες επισκευής μεταλλικές με βίδες για σωλήνα ΡΕ Φ75  | 6 |  |  |
| **3** | Υδραυλική βαλβίδα ρύθμισης πίεσης 2΄΄ | 11 |  |  |
| **4** | Βαλβίδες εξαερισμού διπλής ενεργείας 2΄΄ με ορειχάλκινη βάση | 11 |  |  |
| **5** | Μανόμετρο γλυκερίνης 16 ταμ. | 28 |  |  |

 **Δαπάνη Ομάδας Β΄**: **………………** **€**

**Ομάδα Γ΄:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ****ΤΕΜ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)** | **ΣΥΝΟΛΟ (€)** |
|  |  |  |  |  |
| **Α.** | **ΥΛΙΚΑ Ρ.Ε.** |
| **1** | Συνδετήρες ΡΕ lock Φ16ΧΦ16 | 200 |  |  |
| **2** | Συνδετήρες ΡΕ lock Φ20ΧΦ20 | 50 |  |  |
| **3** | Συνδετήρες ΡΕ πρέσσας ασφαλείας Φ17 | 500 |  |  |
| **4** | Συνδετήρες ΡΕ πρέσσας ασφαλείας Φ16 | 2.000 |  |  |
| **5** | Ρακόρ ΡΕ lock Φ16Χ1/2'' αρσ. | 200 |  |  |
| **6** | Ρακόρ ΡΕ lock Φ16Χ3/4'' αρσ. | 200 |  |  |
| **7** | Ρακόρ ΡΕ lock Φ20Χ1/2'' αρσ. | 50 |  |  |
| **8** | Ρακόρ ΡΕ lock Φ20Χ3/4'' αρσ. | 50 |  |  |
| **9** | Ρακόρ ΡΕ κοχλιωτά Φ32Χ1'' αρσ. | 100 |  |  |
| **10** | Ταφάκι φις 6Χ6Χ6 | 200 |  |  |
| **11** | Λήψη Φ6 | 200 |  |  |
| **12** | Σταλακτοφόρος αγωγός Φ8/15εκ.  | 300 |  |  |
| **13** | Σταλακτοφόρος αγωγός Φ16/33εκ. αυτορυθμιζόμενος. | 3.000 |  |  |
| **14** | Σταλακτοφόρος αγωγός Φ16 ή Φ17 / 30 ή 33εκ. αυτορυθμιζόμενος, για υπόγεια τοποθέτηση. | 1.300 |  |  |
| **15** | Σταλλάκτες 4lit & 8lit αυτορυθμιζόμενοι ενδεικτικού τύπου Netafim PCJ | 300 |  |  |
| **16** | Σταλλάκτες 25lit ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ αυτορυθμιζόμενοι ενδεικτικού τύπου Netafim PCJ | 100 |  |  |
| **17** | Τεφλόν 3/4 | 150 |  |  |
| **18** | Τεφλόν 1/2 | 250 |  |  |
| **19** | Προγραμματιστής 1 στάσης 1'' μπαταριάς. | 4 |  |  |
| **20** | Γάντζοι εδάφους για σωλήνα Φ16-20 | 1.000 |  |  |
| **21** | Λόγχη στήριξης για σωλήνα Φ6-8 | 300 |  |  |
| **22** | Pop-up στατικά | 100 |  |  |
| **23** | Στόμια για εκτοξευτήρες PS- Hunter (10-A, 12-A, 15-A, 17-A) | 200 |  |  |
| **24** | Διόφθαλμα Φ16 | 1.000 |  |  |
| **25** | Ταφ PE lock Φ16Χ1΄΄Αρσ.ΧΦ16  | 40 |  |  |
| **26** | Ταφ PE lock Φ16Χ3/4΄΄Αρσ.ΧΦ16  | 125 |  |  |
| **27** | Ταφ PE lock Φ16Χ1/2΄΄Αρσ.ΧΦ16  | 125 |  |  |
| **28** | Ταφ PE lock Φ16ΧΦ16ΧΦ16  | 125 |  |  |
| **29** | Ταφ PE lock. Φ32Χ3/4΄΄ΘΧΦ32 | 35 |  |  |
| **30** | Ταφ ΡΕ. κοχλ. Φ32Χ1΄΄ΘΧΦ32 | 35 |  |  |
| **31** | Πλαστικά φρεάτια κυλινδρικά 10’’  | 10 |  |  |
| **32** | Συνδετήρες ΡΕ κοχλ. Φ40XΦ40 | 30 |  |  |
| **33** | Ρακόρ ΡΕ κοχλ. Φ40Χ11/2'' | 35 |  |  |
| **34** | Ρακόρ ΡΕ κοχλ. Φ40Χ2'' | 35 |  |  |
| **35** | Ρακόρ ΡΕ κοχλ. Φ50Χ2'' | 20 |  |  |
| **36** | Μούφα ΡΕ συστολική 1Χ3/4΄΄ | 100 |  |  |
| **37** | Μαστός ΡΕ 11/2΄΄ | 50 |  |  |
| **38** | Σωλήνας ΡΕ άρδευσης Φ16/6 ατμ. | 200 |  |  |
| **39** | Μαστός γαλβ. 1΄΄ | 18 |  |  |
| **40** | Μαστός γαλβ. 1/2΄΄ | 30 |  |  |
| **41** | Συστολικός μαστός γαλβ. 11/2Χ2΄΄ | 15 |  |  |
| **42** | Συστολικός μαστός γαλβ. 1Χ1/2΄΄ | 15 |  |  |
| **43** | Ταφ γαλβ. 1/2Χ1/2Χ1/2΄΄ | 10 |  |  |
| **44** | Ταφ γαλβ. 2Χ2Χ2΄΄ | 10 |  |  |
| **45** | Κωνικό ρακόρ γαλβ. 11/4΄΄ Θ | 10 |  |  |
| **46** | Κωνικό ρακόρ γαλβ. 2΄΄ Θ | 10 |  |  |
| **47** | Μούφα γαλβ. 1΄΄ | 21 |  |  |
| **48** | Μούφα γαλβ. 2΄΄ | 20 |  |  |
| **49** | Μούφα γαλβ. 11/2΄΄ | 20 |  |  |
| **50** | Μούφα γαλβ. 11/4΄΄ | 20 |  |  |
| **51** | Τάπα γαλβ. αρσενική 1/2΄΄ | 30 |  |  |
| **52** | Τάπα γαλβ. αρσενική 3/4΄΄ | 30 |  |  |
| **53** | Τάπα γαλβ. αρσενική 1΄΄ | 10 |  |  |
| **54** | Τάπα γαλβ. αρσενική 2΄΄ | 10 |  |  |
| **55** | Τάπα γαλβ. θηλυκή 1/2΄΄ | 30 |  |  |
| **56** | Τάπα γαλβ. θηλυκή 3/4΄΄ | 30 |  |  |
| **57** | Γωνία ρακόρ γαλβ. θηλυκό 2΄΄ | 2 |  |  |
| **58** | Γωνία ρακόρ γαλβ. θηλυκό 11/2΄΄ | 3 |  |  |

 **Δαπάνη Ομάδας Γ΄**: **…………. €**

**Ομάδα Δ΄:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ****(συσκευασία)** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)** | **ΣΥΝΟΛΟ (€)** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | Λάστιχο ποτίσματος με πλέγμα 1/2" - σε κουλούρα των 50m | 3 |  |  |
| **2** | Λάστιχο ποτίσματος με πλέγμα 3/4" - σε κουλούρα των 50m | 3 |  |  |
| **3** | Λάστιχο ποτίσματος με πλέγμα 1" - σε κουλούρα των 50m | 3 |  |  |

 **Δαπάνη Ομάδας Δ΄**: **………….** **€**

**Ομάδα Ε΄:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | ΕΙΔΟΣ | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ****€** | **ΣΥΝΟΛΟ****€** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | Ηλεκτροχημικός βελτιωτής νερού 3’’ | 1 |  |  |

 **Δαπάνη Ομάδας Ε΄**: **…………… €**

**Ομάδα Ζ΄:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | ΕΙΔΟΣ | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ****ΤΕΜ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ****€** | **ΣΥΝΟΛΟ****€** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | Πιεστικό δοχείο τύπου Varem | 2 |  |  |

 **Δαπάνη Ομάδας Ζ΄**: **……………** **€**

 **Άθροισμα Δαπανών Ομάδων Α΄+ Β΄+Γ΄+Δ΄+Ε΄+Ζ΄ = ……………… €**

 **Φ.Π.Α. 24%= ……………… €**

 **Συνολική Δαπάνη= €**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):……………………………………………………….**

 Καλλιθέα…………………2017

#### Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………………….

ΤΗΛ.: ………………………………………………….. FAX: ………………………………………..

E-MAIL:……………………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

…………………………………..