**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ**

**Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ**

**ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ**

 **΄΄*ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄*»**

 ***ΤΜΗΜΑ:*ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ**

 **ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ**

 **ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΑΡΘΡΟ** | **Μον. Μετρ** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδος ( ευρώ)** | **Δαπάνη ( ευρώ )** |
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση διαδραστικού οργάνου τύπου «α» | τεμ | 2 |  |  |
| 2 | Προμήθεια και τοποθέτηση συνθέτου πολυοργάνου τύπου «β» | τεμ. | 3 |  |  |
| 3 | Προμήθεια και τοποθέτηση συνθέτου πολυοργάνου τύπου «γ» | τεμ | 2 |  |  |
| 4 | Προμήθεια και τοποθέτηση συνθέτου πολυοργάνου τύπου «δ» | τεμ | 2 |  |  |
| 5 | Προμήθεια και τοποθέτηση διαδραστικού οργάνου τύπου «ε» | τεμ | 1 |  |  |
| 6 | Προμήθεια και τοποθέτηση διαδραστικού οργάνου τύπου «ζ» | τεμ | 1 |  |  |
| 7 | Προμήθεια και τοποθέτηση συνθέτου πολυοργάνου τύπου «η» | τεμ | 1 |  |  |
| 8 | Προμήθεια και τοποθέτηση συνθέτου πολυοργάνου τύπου «θ» | τεμ | 1 |  |  |
| 9 | Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, σε πλάκες 50\*50 εκ. και για ύψος πτώσης τουλάχιστον 1,70 m  | m2 | 464 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  |  |
| **Α/Α** | **ΑΡΘΡΟ** | **Μον. Μετρ** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδος ( ευρώ)** | **Δαπάνη ( ευρώ )** |
| ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ |  |
| 10 | Προμήθεια & τοποθέτηση προκατασκευασμένου κρασπέδου από σκυρόδεμα μήκους 1 m, ύψους 23 cm και πλάτους 6 cm  | τεμ. | 134 |  |  |
| 11 | Κατασκευή υπόβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10 cm- πλήρωση με άμμο λατομείου πάχους 10 cm & ανάμειξη της άμμου με το παραμένων χαλίκι | m3 | 42 |  |  |
| 12 | Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A | Kgr | 680 |  |  |
| 13 | Εργασίες εκσκαφής σε ποταμίσιο χαλίκι και ισοπέδωσης επιφανείας σε βάθος έως 25 cm, με την μεταφορά και απόρριψή των προϊόντων εκσκαφής.  | m3 | 15 |  |  |
| 14 | Εργασίες εκσκαφής σε φυσικό έδαφος και ισοπέδωσης επιφανείας σε βάθος έως 15 cm, με την μεταφορά και απόρριψή των προϊόντων εκσκαφής.  |  m3 | 30 |  |  |
| 15 | Εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης παλαιών οργάνων από τον αύλειο χώρο των παιδικών σταθμών. | τεμ. | 1 |  |  |
| **ΑΘΡΟΙΣΜΑ:** |  |
| **ΦΠΑ 24%;**  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:** |  |

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):……………………………………………………**

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Καλλιθέα…………………2018

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………

ΤΗΛ.: …………………………………………………..

E-MAIL:……………………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

………………………………..