ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ……………. |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ [μάρκα, μοντέλο, τεχνικά χαρακτηριστικά] |
| --- | --- | --- |
| ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |
| 1.1 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W / E40 / ΣΩΛΗΝΩΤΗ, min 17.600lm, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Hg <15mg. |  |
| 1.2 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W /E40 / ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Hg <15mg, ΣΗΜΑΝΣΗ CE |  |
| 1.3 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W, ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ RX7s. |  |
| 1.4 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED IP65, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 46W, ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6000lm, 4000K, Ra≥80, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4kV, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 50000 ΩΡΕΣ, ΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 205mm, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 80mm, ΓΩΝΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ Ε27 |  |
| 1.5 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 35W ΕΩΣ 40W MIN 3200LM, 4000Κ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP44, ΓΩΝΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ 360 ΜΟΙΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ Ε27, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LHPC2736 Geyer |  |
| 1.6 | ΛΑΜΠΑ LED 7 - 8 W /B 22 /2700 ΕΩΣ 3200 Κ |  |
| 1.7 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W / T8 / G 13 / 840 |  |
| 1.8 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W / T8 / G 13 / 840 |  |
| 1.9 | ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 35W G12 2900-3100K |  |
| 1.10 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΙΚΗ 8W MIN 800LM E27 230V 200° 2700K |  |
| 1.11 | ΛΑΜΠΑ LED MR16 4,9W MIN 360LM GU10 230V 36° 3000K |  |
| 1.12 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΙΚΗ 11 - 12 W MIN 1000LM E27 230V 200°2700K DIMMABLE |  |
| 1.13 | ΛAMΠA LED PAR16 7W GU10 830 590LM 36 ΜΟΙΡΕΣ |  |
| 1.14 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΙΚΗ 5W - 6W ΜΙΝ 470LM E27 230V 200° 2700K |  |
| 1.15 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΙΚΗ 15W, MIN 1500LM E27 230V 2200-2700K DIMMABLE |  |
| 1.16 | ΛAMΠA LED PAR20 6W E27 827 MIN 500LM 40 ΜΟΙΡΕΣ |  |
| 1.17 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΙΚΗ 12W, MIN1000LM, E27 230V 150° 3000K µΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ |  |
| 1.18 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΣΙΚΗ 13-14W MIN 1500LM E27 230V 2700K |  |
| 1.19 | ΛΑΜΠΑ LED 3-4W, MIN 470LM G9 230V 2700K |  |
| 1.20 | ΛΑΜΠΑ LED PAR16 9-10W MIN 750LM, GU10, 230V 36° 2700K DIMMABLE |  |
| 1.21 | ΛΑΜΠΑ LED PAR16 9-10W MIN 750LM GU10 230V 36°2700K |  |
| 1.22 | ΛΑΜΠΑ LED 2W MIN 200LM G4 12V 2700K |  |
| 1.23 | ΛAMΠA ΘEATPOY AΛOΓ. 500W GY9,5 MIN 11000LM 230V, 3000K-3200K |  |
| 1.24 | ΛAMΠA ΘEATPOY AΛOΓ. 1000W GX9,5 230V, 3000K-3200K |  |
| 1.25 | ΛAMΠA ΘEATPOY AΛOΓ. 600W G9,5 MIN 13500LM, 3000K-3200K |  |
| 1.26 | ΛAMΠA ΘEATPOY AΛOΓ. 1000W GY9,5 1/BP 230V, MIN 25000LM, 3000K-3200K |  |
| ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |  |
| 2.1 | STARTER S2, 4-22 W |  |
| 2.2 | STARTER S10, 4-65 W |  |
| 2.3 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W - 400 W, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHWABE. |  |
| 2.4 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ( BALLAST ) ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ & ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 150 W ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHWABE ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ |  |
| 2.5 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ( BALLAST ) ΓΙΑ ΛΆΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ & ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 400 W ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHWABE ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ |  |
| 2.6 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ( BALLAST ) ΓΙΑ ΛAΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ & ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 70 W ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHWABE ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ |  |
| 2.7 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (BALLAST ) 36W H΄ 40 W ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ |  |
| 2.8 | BALLAST DIMMABLE ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ OSRAM QT 1X49/220-240 DIM UNV1 ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ OSRAM DIM PICO UNV1 |  |
| 2.9 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (BALLAST ) 58 W |  |
| 2.10 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 1-10V ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΗΣ ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8 ΚΑΙ Τ5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ OSRAM DIM PICO UNV1 ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ DIMMABLE BALLAST ΤΥΠΟΥ OSRAM QT 1X49/220-240 DIM UNV1 |  |
| ΡΑΓΟΫΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ |  |  |
| 3.1 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 10Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN. |  |
| 3.2 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN. |  |
| 3.3 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 20Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN. |  |
| 3.4 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 25Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN. |  |
| 3.5 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 32Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN |  |
| 3.6 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 40Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN. |  |
| 3.7 | ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ DIAΖΕD 35Α |  |
| 3.8 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 4 Χ 63 Α (4ΝΟ) ΠΗΝΙΟ 220-240V |  |
| 3.9 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 4 Χ 40 Α (4ΝΟ) ΠΗΝΙΟ 220-240V |  |
| 3.10 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 2P 40 Α - 30mA ΤΥΠΟΥ Α ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙKΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER CDA240H |  |
| 3.11 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4P 40 Α - 30 mA ΤΥΠΟΥ Α ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙKΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER CDA440H |  |
| 3.12 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4P 40 Α - 30 mA ΤΥΠΟΥ Α-SI ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙKΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER A9R61440 |  |
| 3.13 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4P 63 Α - 30 mA ΤΥΠΟΥ Α- SI ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙKΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER A9R61463 |  |
| 3.14 | ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3,15 Α (5 Χ20 mm ) |  |
| 3.15 | ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5,00 Α (5 Χ20 mm ) |  |
| 3.16 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 10Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. |  |
| 3.17 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. |  |
| 3.18 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 20Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. |  |
| 3.19 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 25Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. |  |
| 3.20 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 32Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. |  |
| 3.21 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 40Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. |  |
| 3.22 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 63Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iC60N. |  |
| 3.23 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ , ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑUΤΟ/ΟΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΩΡΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ HAGER EH011 |  |
| 3.24 | ENΔ.ΛYXNIA LED ΡΑΓΑΣ 230V 0,8W KOKKINH |  |
| 3.25 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ HAGER EG103 E. |  |
| 3.26 | PEΛE KAΣTANIAΣ 16A 230VAC-110VDC 2NO |  |
| 3.27 | ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 ΕΠΑΦΗ ANOIXTH, 25Α ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ HAGER ES110 |  |
| 3.28 | ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 ΕΠΑΦΗ ANOIXTH, 1 ΚΛΕΙΣΤΗ 25Α ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ HAGER ES210 |  |
| 3.29 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ Η΄ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ , ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ BUTTON / ΜΟΝΙΜΑ ΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ, ENΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHNEIDER 15363 |  |
| ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |
| 4.1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3 Χ 0,50 |  |
| 4.2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3 Χ 0,75 |  |
| 4.3 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3 Χ 1,00 |  |
| 4.4 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3 Χ 1,50 |  |
| 4.5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3 Χ 2,50 |  |
| 4.6 | ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U 3 Χ 1,5 |  |
| 4.7 | ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U 3 Χ 2,5 |  |
| 4.8 | ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U 4 Χ 4 |  |
| 4.9 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ 4x0,12mm ΜΑΥΡΟ |  |
| 4.10 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ 4x0,12mm ΛΕΥΚΟ |  |
| 4.11 | UTP CAT 5 e ΜΕ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ (ΚΟΥΤI ΤΩΝ 305m) ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ) |  |
| 4.12 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NYLHY H03VV-F PVC 4X0,5MM² ΛΕΥΚΟ |  |
| 4.13 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H07RN-F ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (EPR) 3X2,5 MM² ΜΑΥΡΟ |  |
| 4.14 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H07RN-F ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (EPR) 5X4 MM² ΜΑΥΡΟ |  |
| 4.15 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H07RN-F ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (EPR) 3X1,5 MM² ΜΑΥΡΟ |  |
| ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |
| 5.1 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ |  |
| 5.2 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΥΡΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ |  |
| 5.3 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ |  |
| 5.4 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΦΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ |  |
| 5.5 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΚΡΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ |  |
| 5.6 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ |  |
| 5.7 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ |  |
| 5.8 | VELCRO 25 Χ 240ΜΜ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BESPECO TIEHLR240 |  |
| 5.9 | VELCRO 25 Χ 400ΜΜ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BESPECO TIEMP2540 |  |
| 5.10 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80mmX35mm |  |
| 5.11 | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 80MMX35MM |  |
| 5.12 | ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 80MMX35MM |  |
| 5.13 | ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 80MMX35MM |  |
| 5.14 | ΟΥΠΑΤ 6 mm (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) |  |
| 5.15 | ΣΠΙΡΑΛ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ HDPE ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ GEONFLEX ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 50mm, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 450Nt, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΩΚΤΙΚΑ. |  |
| 5.16 | ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗΣ GEONFLEX Φ50 |  |
| 5.17 | ΡΟΚΑ 6/25 (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) |  |
| 5.18 | ΡΟΚΑ 7/25 |  |
| 5.19 | ΡΟΚΑ 8/25 |  |
| 5.20 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 30mm/15mm ΜΗΚΟΥΣ 1m |  |
| 5.21 | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΙΣΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 45mm, ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 200mm ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ 90mm. ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚO ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ DKC CONCHIGLIA COD.052384419 MMW/416/1 |  |
| 5.22 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΥΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ 6 4.6 mm X 360 mm (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) |  |
| 5.23 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΥΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ 6 7.6 mm X 720 mm (Συσκευασία των 50 τεμαχίων) |  |
| 5.24 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΥΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ 6 2,4 mm X 180 mm (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) |  |
| 5.25 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΥΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ 6 3,5 mm X 360 mm (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) |  |
| 5.26 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΈΩΣ 2,5mm2 ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (ΣΕΤ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) |  |
| 5.27 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΈΩΣ 4mm2 ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (ΣΕΤ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) |  |
| 5.28 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΈΩΣ 6mm2 ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (ΣΕΤ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) |  |
| 5.29 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΈΩΣ 10mm2 ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (ΣΕΤ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) |  |
| 5.30 | ΚΛΕΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 2 ΠΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 Χ 20 mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΚΟΧ 1106F/2P |  |
| 5.31 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΒΥΣΜΑ RJ11 |  |
| 5.32 | ΒΥΣΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45 |  |
| 5.33 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VIOKAR 10mm2 |  |
| 5.34 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VIOKAR 16mm2 |  |
| 5.35 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VIOKAR 25mm2 |  |
| 5.36 | BAΣH ΣTHPIΞHΣ 2 ΣTΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 65MM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOCK 80X35mm |  |
| 5.37 | BAΣH ΣTHPIΞHΣ 4 ΣTΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 65MM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOCK 80X35mm |  |
| 5.38 | BAΣH ΣTHPIΞHΣ 6 ΣTΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 65MM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOCK 80X35mm |  |
| 5.39 | KOYTI ΓYΨOΣANIΔAΣ XΩN.12-14 ΘΕΣΩΝ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR V71720 |  |
| 5.40 | BAΣH ΣTHPIΞHΣ 14M ME BIΔEΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR 19620 |  |
| 5.41 | ΠΛAKA CLASSIC 14M MAYPO ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR 19660.71 |  |
| 5.42 | KOYTI ENIAIO. ΓYΨ. 6-7MOD ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR V71706 |  |
| 5.43 | BAΣH ΣTHPIΞHΣ 7M ME BIΔEΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR 19617 |  |
| 5.44 | ΠΛAKA CLASSIC 7M MAYPO ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR 19657.71 |  |
| 5.45 | KAΛYMMA ΘEΣEΩΣ ΓKPI ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR 19041 |  |
| 5.46 | ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΤΣΕΡΚΙ ΜΗΚΟΥΣ 10Μ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 15MM |  |
| 5.47 | ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1m, ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 200 έως 250mm ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 40mm ΈΩΣ 50mm 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ EUROLITE KB-2 |  |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ |  |  |
| 6.1 | ΛΥΧΙΟΛΑΒΗ (ΝΤΟΥΙ ) Ε 27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ , ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 10 mm ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ KALEPORSELEN 1530 |  |
| 6.2 | ΝΤΟΥΙ G13 ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8 ΚΑΤΩ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ADRITI |  |
| 6.3 | ΛΥΧΙΟΛΑΒΗ (ΝΤΟΥΙ ) Ε 27 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΕΝΗ ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ 10 ΜΕ ΒΙΔΑ ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 230 V ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 Α. ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 190 οC. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ VIMAR 02107. |  |
| 6.4 | ΛΥΧΙΟΛΑΒΗ (ΝΤΟΥΙ ) Ε 27 ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ 10 ΜΕ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 230 V ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 Α . ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 190 οC. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VIMAR 02164 |  |
| 6.5 | ΜΠΑΛΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΟΠΑΛ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40 cm ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΡΙΦΑ. |  |
| 6.6 | ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 150W ΝΑΤΡΙΟΥ, ΜΕ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40, CUT OFF, IP54, ΚΛΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ II |  |
| 6.7 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΑ ΑΠΌ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙ, ΙΣΧΥΟΣ ΈΩΣ 200W, ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20000LM, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 110lm/W 4000K, Ra≥80, IP65, ΙΚ08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LEDVANCE |  |
| 6.8 | NTOYI GZ10 ME KAΛΩΔIO TEFLON |  |
| 6.9 | NTOYI ΠΛAΣTIKO E27 ΛEYKO |  |
| 6.10 | NTOYI ΠΛAΣTIKO E27 ΜΑΥΡΟ |  |
| 6.11 | NTOYI KEPAMIKO GY9,5 |  |
| 6.12 | ΣΠOT XΩNΕΥΤΟ, ΛΕΥΚΟ ΓΥΨΙΝΟ 1X35W/GU5,3 ΤΥΠΟΥ CURBA ΣTPOΓΓΥΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MC-9131/GQD2020 |  |
| 6.13 | ΣΠOT XΩN.ΓYΨINO AR-111 1X50W ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ LIGHT4U MC-9247 |  |
| 6.14 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΚΑΦΑΚΙΑ) 2 X 36W, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE |  |
| ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΚΛΠ |  |  |
| 7.1 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΛΕΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ |  |
| 7.2 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ & ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ). ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ. |  |
| 7.3 | BUTTON ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP 55 |  |
| 7.4 | PYΘMIΣTHΣ (Dimmer) Πλήκτρου All Loads/LED Λευκό ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LEGRAND 48871 |  |
| 7.5 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 16Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ. ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 2,5 mm2. |  |
| 7.6 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 16Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 2,5 mm2. |  |
| 7.7 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΙΖΑ 5P 32A ΚΟΚΚΙΝΟ IP44 |  |
| 7.8 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΙΖΑ 5P 16A ΚΟΚΚΙΝΟ IP44 |  |
| 7.9 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 16Α ΘΗΛΥΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 2,5 mm2. |  |
| 7.10 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 Ρ - T-16 Α, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LEGRAND 50453 |  |
| 7.11 | ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ALIBERTI 220 V |  |
| 7.12 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 360-360° ΑΝΘΡΑΚΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |  |
| 7.13 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 220° ΑΝΘΡΑΚΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |  |
| 7.14 | MΠOYTON 1P NO 10AX ΓKPI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VIMAR 19008 |  |
| 7.15 | ENΔ.ΛYXNIA LED 110-250V 0,5W KOKKINH ΤΥΠΟΥ VIMAR 936.250.R |  |
| 7.16 | ΠPIZA BIOM.EΠITOIXH 5X63A ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP44 |  |
| ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |
| 8.1 | ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SCHREDER SECO |  |
| ΕΛΕΓΚΤΕΣ, DATALOGGERS, ΚΑΡΤΕΣ Ι/Ο |  |  |
| 9.1 | CONTROLLER JACE 8000 ΜΕΧΡΙ 100 PROXY POINTS ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 24VDC, 1,5A, ENGINEERING TOOL SMALL BUILDING SUPERVISOR WITH CONNECTIVITY, SUPERVISOR MAINTENANCE (1 έτος). |  |
| 9.2 | CONTROLLER JACE 8000 ΜΕΧΡΙ 100 PROXY POINTS ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 24VDC, 1,5A, ENGINEERING TOOL SMALL BUILDING SUPERVISOR WITH CONNECTIVITY, SUPERVISOR MAINTENANCE (1 έτος). |  |
| 9.3 | GATEWAY ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ETACTICA EG-200 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ ΤΟΥ 24VDC. |  |
| 9.4 | POWER METER ΓΙΑ 1 Ή 3 ΦΑΣΕΙΣ (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Wh,A,V, PF) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ETACTICA POWER METER EM-SC ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 3 CT SPLIT CORE 80A ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ETACTICA POWER METER SC-80. Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ MODBUS ΜΕ ΤΟ GATEWAY (ΕΙΔΟΣ 9.2) |  |
| 9.5 | POWER BAR WITH CT 0-63A ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ETACTICA EB-303 (3 ΤΕΜΑΧΙΑ). ΤΟ POWER BAR ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ MODBUS ME TO GATEWAY (ΕΙΔΟΣ 9.2) |  |
| 9.6 | I/O module with Modbus RTU - 8DI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ISMA |  |
| 9.7 | I/O MODULE WITH MODBUS TCP/IP - 8DI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ISMA |  |
| 9.8 | DATA LOGGER SCHNEIDER EBX 510 |  |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - UPS |  |  |
| 10.1 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 3000VA 6 IEC LINE INTERACTIVE ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΠΡΙΖΕΣ, ΘΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ USB, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΞΟΔΟΙ RJ45/RJ11, LCD ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LEGRAND 310008 |  |
| 10.2 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) 6000VA, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ RACK ΚΑΙ ΩΣ TOWER. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ POWER MANAGEMENT ΜΕΣΩ ΛOΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ LCD ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΠΟΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ. |  |
| 10.3 | MΠATAPIA MOΛYBΔOY KΛEIΣ.TYΠOY 12V/7AH |  |
| 10.4 | MΠATAPIA MOΛYBΔOY KΛEIΣ.TYΠOY 12V/2,3AH |  |
| 10.5 | MΠATAPIA 1,5V MINI-MINION LR03 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) |  |
| 10.6 | MΠATAPIA 1,5V MINION LR6 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) |  |
| 10.7 | MΠATAPIA 1,5V MEΣAIA LR14 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) |  |
| 10.8 | MΠATAPIA 1,5V MEΓAΛH LR20 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) |  |
| 10.9 | MΠATAPIA ΛIΘIOY 3V CR2032 |  |
| 10.10 | ΜΠΑΤAΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 16 TEMAXIΩΝ ΓΙΑ UPS 12V 9AH |  |
| 10.11 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ LR3/AAA 1,2V 800mAh NiMH |  |
| 10.12 | MΠATAPIA ΛIΘIOY 3V CR2450 |  |
| 10.13 | MΠATAPIA ΛIΘIOY 3V CR2430 |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ |  |  |
| 11.1 | AΣYPMATOΣ XPONOΔIAKOΠTHΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SOMFY 2400851 |  |
| 11.2 | AΣYPMATOΣ ΔIAKOΠTHΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SOMFY 2401103 |  |
| ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ |  |  |
| 12.1 | ΛΑΜΠΑ LED 10W 806LM E27 230V 2200-6500K DIMMABLE KIT 3ΤΕΜ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 728796. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. |  |
| 12.2 | ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ HUE STARTER KIT ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 511800 |  |
| 12.3 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ 3 ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 743133. ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. |  |
| 12.4 | ΤΑΙΝΙΑ LED 20W/M 230V IP20 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 129388. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. |  |
| 12.5 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 1X10W ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 480310. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. |  |
| 12.6 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ LED 12W RGB 300LM 3H AYTON.WIFI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 123096. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. |  |
| 12.7 | ΛΑΜΠΑ LED 6,5W 140-250LM GU10 230V 2000-6500K DIMMABLE ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 485880.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. |  |
| 12.8 | ΛΑΜΠΑ LED 6,5W 250LM GU10 230V 2000-6500K DIMMABLE KIT 3 ΤΕΜ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. |  |
| ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ |  |  |
| 13.1 | DMX CABLE 100M ΣΕ CABLE DRUM ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΒΥΣΜΑΤΑ XLR (ΘΥΛΗΚΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) |  |
| 13.2 | STAGEBOX 16 ΕΙΣΟΔΩΝ, 4 ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 30m-XLR |  |
| 13.3 | ΚΑΛΩΔΙΟ DMX 1M ME XLR ΣΕ XLR IP65 |  |
| 13.4 | IRON ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m ΜΑΥΡΟ (XLR-XLR) |  |
| 13.5 | IRON ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 6m ΜΑΥΡΟ (XLR-XLR) |  |
| 13.6 | IRON ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 20m ΜΑΥΡΟ (XLR-XLR) |  |
| 13.7 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 6m JACK TO JACK ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟ |  |
| 13.8 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 1m JACK TO JACK ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟ |  |
| 13.9 | ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ |  |
| 13.10 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΝΙ STEREO ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΡΦΙ ΣΕ 2 ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ TRS ΜΗΚΟΥΣ 3Μ. |  |
| 13.11 | ΚΑΛΩΔΙΟ DMX ΜΗΚΟΥΣ 5Μ ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ XLR ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (IP65) |  |
| 13.12 | ΚΑΛΩΔΙΟ DMX ΜΗΚΟΥΣ 10Μ ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ XLR ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (IP65) |  |
| 13.13 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ 3m ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΑΚΡΑ TRS |  |
| 13.14 | ΚΑΛΩΔΙΟ 9m JACK MONO TO JACK MONO |  |
| 13.15 | AUDIO CABLE MALE CANNON/TRS MINI JACK ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ 3Μ |  |
| 13.16 | ΚΑΛΩΔΙΟ 2XRCA/2XRCA 3m |  |
| 13.17 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 3,5mm STΕREO ΑΡΣ. JACK ΣΕ 3,5 STEREO FEM JACK 3m |  |
| 13.18 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 20m ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ SPEAKON ΣΕ SPEAKON (ΑΡΣΕΝΙΚΑ) |  |
| 13.19 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 10m ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ TRS (ΑΡΣΕΝΙΚΑ) |  |
| 13.20 | ΚΑΛΩΔΙΟ DMX ΜΗΚΟΥΣ 10m ΜΕ ΑΚΡΑ XLR |  |
| 13.21 | ΚΑΛΩΔΙΟ DMX ΜΗΚΟΥΣ 5m ΜΕ ΑΚΡΑ XLR |  |
| 13.22 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15m ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ XLR (ΑΡΣΕΝΙΚΑ) (ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ NUTRIK) |  |
| ΒΥΣΜΑΤΑ ΗΧΟΥ |  |  |
| 14.1 | ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30A RMS, ΣΤΙΒΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ QUICK LOCK, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL4FC |  |
| 14.2 | ΒΥΣΜΑ ΣΑΣΙ SPEAKON 4 ΕΠΑΦΩΝ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL4MPR |  |
| 14.3 | ΒΥΣΜΑ ΣΑΣΙ SPEAKON 4 ΕΠΑΦΩΝ, ΤΥΠΟΥ D, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL-4ΜΡ |  |
| 14.4 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ 2X4 ΕΠΑΦΩΝ SPEAKON ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL-4 ΜΜΧ |  |
| 14.5 | ΒΥΣΜΑ SPEAKON 4 ΕΠΑΦΩΝ, ΣΕΙΡΑΣ Χ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL4FX |  |
| 14.6 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΥΣΜΑ ΤΥΠΟΥ XLR ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL4FX |  |
| 14.7 | ADAPTOR XLR ΘΗΛYKO 1/4'' ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NA2F-J-TX NEUTRIK |  |
| 14.8 | 3-PIN ΑΡΣΕΝ. XLR ΣΑΣΙ PCBMOUΝΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NC3MD-V-B |  |
| 14.9 | MINI XLR 4 PIN ADAPTER ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WORK (ΘΥΛΗΚΟ) |  |
| 14.10 | 3-PIN XLR / JACK MONO COMBO ΣΑΣΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NCJ5FI-S |  |
| 14.11 | 3 PIN NICKEL ΘΗΛ. XLR ΒΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NC3FD-H |  |
| 14.12 | ADAPTOR XLR ΑΡΣ-RCA ΘΗΛYKOΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NA2MPMF |  |
| 14.13 | ADAPTOR XLR ΑΡΣ-ΚΑΡΦΙ ΑΡΣ.ΜΟΝOΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NA2MP |  |
| 14.14 | XLR ΘΗΛΥΚΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK 3-FXX |  |
| 14.15 | 3-POLE ΘΗΛΥΚΟ ΒΥΣΜΑ, IP67, GOLD CONTACTS ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NC3FXX-HD-D |  |

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ……/……/……

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)