ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

H παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και αναλώσιμων, για τις ανάγκες των σχολείων, των δημοτικών κτιρίων, του Δημοτικού Θεάτρου, του Δημοτικού Κινηματογράφου, του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων.

Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται στο Β’ Μέρος του Παραρτήματος Ι της παρούσης, περιλαμβανομένων και των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος.

Η παρούσα σύμβαση θα παρακολουθείται και θα παραληφθεί από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συστήνεται από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε τέσσερεις (4) μήνες.

Η παράδοση μπορεί να γίνει τμηματικά ή συνολικά. Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης είναι δέκα (10) ημέρες από την γραπτή παραγγελία. Σε περίπτωση συνολικής παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης είναι τρεις (3) μήνες. Η παράδοση (τμηματική ή συνολική) θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου, στην οδό Παν. Τσαλδάρη 349 μετά από συνεννόηση με τον αποθηκάριο του Δήμου. Η παραλαβή θα γίνει, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την παράδοση, από την Επιτροπή Παραλαβής.

Η επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθεί, με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W / E40 / ΣΩΛΗΝΩΤΗ, min 17.600lm, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Hg <15mg. | TEM | 500,00 | 9,50 | 4.750,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.2 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W /E40 / ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Hg <15mg, ΣΗΜΑΝΣΗ CE | ΤΕΜ | 24,00 | 12,20 | 292,80 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.3 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W, ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ RX7s. | ΤΕΜ | 24,00 | 7,50 | 180,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.4 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED IP65, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 46W, ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6000lm, 4000K, Ra≥80, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4kV, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 50000 ΩΡΕΣ, ΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 205mm, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 80mm, ΓΩΝΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ Ε27 | ΤΕΜ | 50,00 | 49,00 | 2.450,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.5 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 35W ΕΩΣ 40W MIN 3200LM, 4000Κ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP44, ΓΩΝΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ 360 ΜΟΙΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ Ε27, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LHPC2736 Geyer | ΤΕΜ | 500,00 | 16,50 | 8.250,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.6 | ΛΑΜΠΑ LED 7 - 8 W /B 22 /2700 ΕΩΣ 3200 Κ | ΤΕΜ | 100,00 | 1,60 | 160,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.7 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W / T8 / G 13 / 840 | ΤΕΜ | 1.000,00 | 1,50 | 1.500,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.8 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W / T8 / G 13 / 840 | ΤΕΜ | 600,00 | 1,20 | 720,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.9 | ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 35W G12 2900-3100K | ΤΕΜ | 100,00 | 12,00 | 1.200,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.10 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΙΚΗ 8W MIN 800LM E27 230V 200° 2700K | TEM | 180,00 | 1,60 | 288,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.11 | ΛΑΜΠΑ LED MR16 4,9W MIN 360LM GU10 230V 36° 3000K | TEM | 20,00 | 4,80 | 96,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.12 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΙΚΗ 11 - 12 W MIN 1000LM E27 230V 200°2700K DIMMABLE | TEM | 20,00 | 4,50 | 90,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.13 | ΛAMΠA LED PAR16 7W GU10 830 590LM 36 ΜΟΙΡΕΣ | TEM | 20,00 | 5,90 | 118,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.14 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΙΚΗ 5W - 6W ΜΙΝ 470LM E27 230V 200° 2700K | TEM | 20,00 | 1,45 | 29,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.15 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΙΚΗ 15W, MIN 1500LM E27 230V 2200-2700K DIMMABLE | TEM | 20,00 | 9,50 | 190,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.16 | ΛAMΠA LED PAR20 6W E27 827 MIN 500LM 40 ΜΟΙΡΕΣ | TEM | 20,00 | 7,90 | 158,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.17 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΙΚΗ 12W, MIN1000LM, E27 230V 150° 3000K µΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | TEM | 15,00 | 7,55 | 113,25 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.18 | ΛΑΜΠΑ LED ΚΛΑΣΣΙΚΗ 13-14W MIN 1500LM E27 230V 2700K | TEM | 500,00 | 3,20 | 1.600,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.19 | ΛΑΜΠΑ LED 3-4W, MIN 470LM G9 230V 2700K | TEM | 10,00 | 5,15 | 51,50 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.20 | ΛΑΜΠΑ LED PAR16 9-10W MIN 750LM, GU10, 230V 36° 2700K DIMMABLE | TEM | 30,00 | 7,60 | 228,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.21 | ΛΑΜΠΑ LED PAR16 9-10W MIN 750LM GU10 230V 36°2700K | TEM | 10,00 | 7,10 | 71,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.22 | ΛΑΜΠΑ LED 2W MIN 200LM G4 12V 2700K | TEM | 20,00 | 3,60 | 72,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.23 | ΛAMΠA ΘEATPOY AΛOΓ. 500W GY9,5 MIN 11000LM 230V, 3000K-3200K | TEM | 10,00 | 16,70 | 167,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.24 | ΛAMΠA ΘEATPOY AΛOΓ. 1000W GX9,5 230V, 3000K-3200K | TEM | 30,00 | 13,75 | 412,50 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.25 | ΛAMΠA ΘEATPOY AΛOΓ. 600W G9,5 MIN 13500LM, 3000K-3200K | TEM | 10,00 | 16,00 | 160,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 1.26 | ΛAMΠA ΘEATPOY AΛOΓ. 1000W GY9,5 1/BP 230V, MIN 25000LM, 3000K-3200K | TEM | 20,00 | 40,80 | 816,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | STARTER S2, 4-22 W | ΤΕΜ | 1.000,00 | 0,23 | 230,00 | σήμανση CE |
| 2.2 | STARTER S10, 4-65 W | ΤΕΜ | 2.000,00 | 0,23 | 460,00 | σήμανση CE |
| 2.3 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W - 400 W, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHWABE. | ΤΕΜ | 1.500,00 | 2,60 | 3.900,00 | σήμανση CE |
| 2.4 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ( BALLAST ) ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ & ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 150 W ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHWABE ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ | ΤΕΜ | 200,00 | 8,00 | 1.600,00 | σήμανση CE |
| 2.5 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ( BALLAST ) ΓΙΑ ΛΆΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ & ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 400 W ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHWABE ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ | ΤΕΜ | 50,00 | 17,50 | 875,00 | σήμανση CE |
| 2.6 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ( BALLAST ) ΓΙΑ ΛAΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ & ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 70 W ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHWABE ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ | ΤΕΜ | 50,00 | 5,80 | 290,00 | σήμανση CE |
| 2.7 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (BALLAST ) 36W H΄ 40 W ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ | 200,00 | 1,65 | 330,00 | σήμανση CE |
| 2.8 | BALLAST DIMMABLE ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ OSRAM QT 1X49/220-240 DIM UNV1 ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ OSRAM DIM PICO UNV1 | TEM | 10,00 | 36,00 | 360,00 | σήμανση CE |
| 2.9 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (BALLAST ) 58 W | ΤΕΜ | 20,00 | 2,90 | 58,00 | σήμανση CE |
| 2.10 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 1-10V ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΗΣ ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8 ΚΑΙ Τ5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ OSRAM DIM PICO UNV1 ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ DIMMABLE BALLAST ΤΥΠΟΥ OSRAM QT 1X49/220-240 DIM UNV1 | TEM | 5,00 | 27,00 | 135,00 | σήμανση CE |
| ΡΑΓΟΫΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 10Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN. | ΤΕΜ | 48,00 | 2,80 | 134,40 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.2 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN. | ΤΕΜ | 48,00 | 2,80 | 134,40 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.3 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 20Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN. | ΤΕΜ | 12,00 | 2,80 | 33,60 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.4 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 25Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN. | ΤΕΜ | 60,00 | 2,80 | 168,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.5 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 32Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕIΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN | ΤΕΜ | 36,00 | 2,80 | 100,80 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.6 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 40Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER MCN. | ΤΕΜ | 72,00 | 2,80 | 201,60 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.7 | ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ DIAΖΕD 35Α | ΤΕΜ | 100,00 | 0,28 | 28,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.8 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 4 Χ 63 Α (4ΝΟ) ΠΗΝΙΟ 220-240V | ΤΕΜ | 5,00 | 47,00 | 235,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.9 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 4 Χ 40 Α (4ΝΟ) ΠΗΝΙΟ 220-240V | ΤΕΜ | 15,00 | 33,00 | 495,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.10 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 2P 40 Α - 30mA ΤΥΠΟΥ Α ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙKΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER CDA240H | ΤΕΜ | 5,00 | 37,00 | 185,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.11 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4P 40 Α - 30 mA ΤΥΠΟΥ Α ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙKΤΙΚΟ ΤΥΠΟ HAGER CDA440H | ΤΕΜ | 5,00 | 51,00 | 255,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.12 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4P 40 Α - 30 mA ΤΥΠΟΥ Α-SI ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙKΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER A9R61440 | ΤΕΜ | 15,00 | 52,00 | 780,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.13 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4P 63 Α - 30 mA ΤΥΠΟΥ Α- SI ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙKΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER A9R61463 | TEM | 10,00 | 83,00 | 830,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.14 | ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3,15 Α (5 Χ20 mm ) | ΤΕΜ | 5.000,00 | 0,11 | 550,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.15 | ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5,00 Α (5 Χ20 mm ) | ΤΕΜ | 1.500,00 | 0,11 | 165,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.16 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 10Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. | ΤΕΜ | 24,00 | 2,25 | 54,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.17 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. | ΤΕΜ | 24,00 | 2,15 | 51,60 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.18 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 20Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. | ΤΕΜ | 12,00 | 2,25 | 27,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.19 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 25Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. | ΤΕΜ | 24,00 | 2,25 | 54,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.20 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 32Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. | ΤΕΜ | 24,00 | 2,35 | 56,40 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.21 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 40Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iK60N. | ΤΕΜ | 24,00 | 2,40 | 57,60 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.22 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 63Α, 6ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C. ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΓΑ DIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟ SCHNEIDER iC60N. | ΤΕΜ | 24,00 | 5,10 | 122,40 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.23 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ , ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑUΤΟ/ΟΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΩΡΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ HAGER EH011 | ΤΕΜ | 20,00 | 29,00 | 580,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.24 | ENΔ.ΛYXNIA LED ΡΑΓΑΣ 230V 0,8W KOKKINH | TEM | 12,00 | 3,00 | 36,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.25 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ HAGER EG103 E. | ΤΕΜ | 20,00 | 52,30 | 1.046,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.26 | PEΛE KAΣTANIAΣ 16A 230VAC-110VDC 2NO | TEM | 45,00 | 14,10 | 634,50 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.27 | ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 ΕΠΑΦΗ ANOIXTH, 25Α ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ HAGER ES110 | TEM | 3,00 | 15,00 | 45,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.28 | ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 ΕΠΑΦΗ ANOIXTH, 1 ΚΛΕΙΣΤΗ 25Α ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ HAGER ES210 | TEM | 2,00 | 16,00 | 32,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 3.29 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ Η΄ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ , ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ BUTTON / ΜΟΝΙΜΑ ΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ, ENΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SCHNEIDER 15363 | ΤΕΜ | 10,00 | 17,30 | 173,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3 Χ 0,50 | m | 200,00 | 0,20 | 40,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3 Χ 0,75 | m | 400,00 | 0,25 | 100,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.3 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3 Χ 1,00 | m | 200,00 | 0,35 | 70,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.4 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3 Χ 1,50 | m | 400,00 | 0,46 | 184,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3 Χ 2,50 | m | 200,00 | 0,70 | 140,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.6 | ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U 3 Χ 1,5 | m | 200,00 | 0,45 | 90,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.7 | ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U 3 Χ 2,5 | m | 200,00 | 0,70 | 140,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.8 | ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U 4 Χ 4 | m | 300,00 | 1,50 | 450,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.9 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ 4x0,12mm ΜΑΥΡΟ | m | 100,00 | 0,15 | 15,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.10 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ 4x0,12mm ΛΕΥΚΟ | m | 100,00 | 0,15 | 15,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.11 | UTP CAT 5 e ΜΕ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ (ΚΟΥΤI ΤΩΝ 305m) ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ) | ΚΟΥΤΙ | 4,00 | 66,00 | 264,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.12 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NYLHY H03VV-F PVC 4X0,5MM² ΛΕΥΚΟ | m | 1.000,00 | 0,25 | 250,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.13 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H07RN-F ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (EPR) 3X2,5 MM² ΜΑΥΡΟ | m | 200,00 | 1,10 | 220,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.14 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H07RN-F ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (EPR) 5X4 MM² ΜΑΥΡΟ | m | 50,00 | 2,30 | 115,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| 4.15 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H07RN-F ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (EPR) 3X1,5 MM² ΜΑΥΡΟ | m | 500,00 | 0,75 | 375,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ | ΤΕΜ | 150,00 | 0,56 | 84,00 |  |
| 5.2 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΥΡΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ | ΤΕΜ | 150,00 | 0,56 | 84,00 |  |
| 5.3 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ | ΤΕΜ | 50,00 | 0,56 | 28,00 |  |
| 5.4 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΦΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ | ΤΕΜ | 50,00 | 0,56 | 28,00 |  |
| 5.5 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΚΡΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ | ΤΕΜ | 50,00 | 0,56 | 28,00 |  |
| 5.6 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ | ΤΕΜ | 50,00 | 0,56 | 28,00 |  |
| 5.7 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3Μ | ΤΕΜ | 50,00 | 0,56 | 28,00 |  |
| 5.8 | VELCRO 25 Χ 240ΜΜ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BESPECO TIEHLR240 | ΤΕΜ | 30,00 | 1,70 | 51,00 |  |
| 5.9 | VELCRO 25 Χ 400ΜΜ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BESPECO TIEMP2540 | ΤΕΜ | 30,00 | 3,35 | 100,50 |  |
| 5.10 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80mmX35mm | m | 30,00 | 5,90 | 177,00 |  |
| 5.11 | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 80MMX35MM | TEM | 10,00 | 1,30 | 13,00 |  |
| 5.12 | ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 80MMX35MM | TEM | 10,00 | 2,45 | 24,50 |  |
| 5.13 | ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 80MMX35MM | TEM | 10,00 | 1,30 | 13,00 |  |
| 5.14 | ΟΥΠΑΤ 6 mm (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) | ΣΥΣΚ. | 3,00 | 0,70 | 2,10 |  |
| 5.15 | ΣΠΙΡΑΛ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ HDPE ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ GEONFLEX ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 50mm, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 450Nt, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΩΚΤΙΚΑ. | m | 25,00 | 1,15 | 28,75 | σήμανση CE και τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 5.16 | ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗΣ GEONFLEX Φ50 | ΤΕΜ | 12,00 | 1,30 | 15,60 |  |
| 5.17 | ΡΟΚΑ 6/25 (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) | ΤΕΜ | 10,00 | 1,30 | 13,00 |  |
| 5.18 | ΡΟΚΑ 7/25 | ΤΕΜ | 10,00 | 1,40 | 14,00 |  |
| 5.19 | ΡΟΚΑ 8/25 | ΤΕΜ | 10,00 | 1,50 | 15,00 |  |
| 5.20 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 30mm/15mm ΜΗΚΟΥΣ 1m | ΤΕΜ | 10,00 | 0,95 | 9,50 |  |
| 5.21 | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΙΣΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 45mm, ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 200mm ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ 90mm. ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚO ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ DKC CONCHIGLIA COD.052384419 MMW/416/1 | TEM | 50,00 | 15,00 | 750,00 | σήμανση CE και τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 5.22 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΥΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ 6 4.6 mm X 360 mm (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) | ΣΥΣΚ. | 10,00 | 3,70 | 37,00 |  |
| 5.23 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΥΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ 6 7.6 mm X 720 mm (Συσκευασία των 50 τεμαχίων) | ΣΥΣΚ. | 6,00 | 7,20 | 43,20 |  |
| 5.24 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΥΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ 6 2,4 mm X 180 mm (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) | ΣΥΣΚ. | 55,00 | 1,30 | 71,50 |  |
| 5.25 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΥΡΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ 6 3,5 mm X 360 mm (Συσκευασία των 100 τεμαχίων) | ΣΥΣΚ. | 8,00 | 3,10 | 24,80 |  |
| 5.26 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΈΩΣ 2,5mm2 ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (ΣΕΤ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΣΕΤ | 150,00 | 0,70 | 105,00 | ΣΗΜΑΝΣΗ CE |
| 5.27 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΈΩΣ 4mm2 ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (ΣΕΤ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΣΕΤ | 100,00 | 0,77 | 77,00 | ΣΗΜΑΝΣΗ CE |
| 5.28 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΈΩΣ 6mm2 ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (ΣΕΤ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΣΕΤ | 150,00 | 0,77 | 115,50 | ΣΗΜΑΝΣΗ CE |
| 5.29 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΈΩΣ 10mm2 ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (ΣΕΤ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΣΕΤ | 100,00 | 1,10 | 110,00 | ΣΗΜΑΝΣΗ CE |
| 5.30 | ΚΛΕΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 2 ΠΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 Χ 20 mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΚΟΧ 1106F/2P | ΤΕΜ | 3.000,00 | 0,50 | 1.500,00 | ΣΗΜΑΝΣΗ CE Ή ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE |
| 5.31 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΒΥΣΜΑ RJ11 | ΤΕΜ | 50,00 | 0,35 | 17,50 |  |
| 5.32 | ΒΥΣΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45 | ΤΕΜ | 50,00 | 0,10 | 5,00 |  |
| 5.33 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VIOKAR 10mm2 | ΤΕΜ | 50,00 | 0,20 | 10,00 |  |
| 5.34 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VIOKAR 16mm2 | ΤΕΜ | 50,00 | 0,30 | 15,00 |  |
| 5.35 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ VIOKAR 25mm2 | ΤΕΜ | 50,00 | 0,35 | 17,50 |  |
| 5.36 | BAΣH ΣTHPIΞHΣ 2 ΣTΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 65MM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOCK 80X35mm | TEM | 1,00 | 1,10 | 1,10 |  |
| 5.37 | BAΣH ΣTHPIΞHΣ 4 ΣTΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 65MM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOCK 80X35mm | TEM | 1,00 | 1,60 | 1,60 |  |
| 5.38 | BAΣH ΣTHPIΞHΣ 6 ΣTΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 65MM ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOCK 80X35mm | TEM | 1,00 | 2,75 | 2,75 |  |
| 5.39 | KOYTI ΓYΨOΣANIΔAΣ XΩN.12-14 ΘΕΣΩΝ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR V71720 | TEM | 3,00 | 7,00 | 21,00 |  |
| 5.40 | BAΣH ΣTHPIΞHΣ 14M ME BIΔEΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR 19620 | TEM | 3,00 | 6,00 | 18,00 |  |
| 5.41 | ΠΛAKA CLASSIC 14M MAYPO ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR 19660.71 | TEM | 3,00 | 16,00 | 48,00 |  |
| 5.42 | KOYTI ENIAIO. ΓYΨ. 6-7MOD ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR V71706 | TEM | 2,00 | 4,50 | 9,00 |  |
| 5.43 | BAΣH ΣTHPIΞHΣ 7M ME BIΔEΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR 19617 | TEM | 2,00 | 3,50 | 7,00 |  |
| 5.44 | ΠΛAKA CLASSIC 7M MAYPO ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR 19657.71 | TEM | 2,00 | 6,00 | 12,00 |  |
| 5.45 | KAΛYMMA ΘEΣEΩΣ ΓKPI ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ VIMAR 19041 | TEM | 18,00 | 1,00 | 18,00 |  |
| 5.46 | ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΤΣΕΡΚΙ ΜΗΚΟΥΣ 10Μ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 15MM | TEM | 10,00 | 3,00 | 30,00 |  |
| 5.47 | ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1m, ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΠΟ 200 έως 250mm ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 40mm ΈΩΣ 50mm 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ EUROLITE KB-2 | TEM | 15,00 | 74,00 | 1.110,00 | τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ΛΥΧΙΟΛΑΒΗ (ΝΤΟΥΙ ) Ε 27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ , ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 10 mm ΑΠΌ ΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ KALEPORSELEN 1530 | ΤΕΜ | 150,00 | 1,30 | 195,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 6.2 | ΝΤΟΥΙ G13 ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8 ΚΑΤΩ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ADRITI | TEM | 200,00 | 0,25 | 50,00 | σήμανση CE |
| 6.3 | ΛΥΧΙΟΛΑΒΗ (ΝΤΟΥΙ ) Ε 27 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΕΝΗ ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ 10 ΜΕ ΒΙΔΑ ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 230 V ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 Α. ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 190 οC. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ VIMAR 02107. | ΤΕΜ | 200,00 | 0,80 | 160,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 6.4 | ΛΥΧΙΟΛΑΒΗ (ΝΤΟΥΙ ) Ε 27 ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ 10 ΜΕ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 230 V ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 Α . ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 190 οC. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VIMAR 02164 | ΤΕΜ | 150,00 | 0,75 | 112,50 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή ή δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις. |
| 6.5 | ΜΠΑΛΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΟΠΑΛ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40 cm ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΡΙΦΑ. | ΤΕΜ | 70,00 | 15,65 | 1.095,50 |  |
| 6.6 | ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 150W ΝΑΤΡΙΟΥ, ΜΕ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40, CUT OFF, IP54, ΚΛΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ II | TEM | 19,00 | 75,00 | 1.425,00 | σήμανση CE και δήλωση συμμόρφωσης CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 6.7 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΑ ΑΠΌ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙ, ΙΣΧΥΟΣ ΈΩΣ 200W, ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20000LM, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 110lm/W 4000K, Ra≥80, IP65, ΙΚ08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LEDVANCE | TEM | 20,00 | 137,00 | 2.740,00 | σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή |
| 6.8 | NTOYI GZ10 ME KAΛΩΔIO TEFLON | TEM | 60,00 | 0,50 | 30,00 | σήμανση CE |
| 6.9 | NTOYI ΠΛAΣTIKO E27 ΛEYKO | TEM | 30,00 | 0,60 | 18,00 | σήμανση CE |
| 6.10 | NTOYI ΠΛAΣTIKO E27 ΜΑΥΡΟ | TEM | 20,00 | 0,70 | 14,00 | σήμανση CE |
| 6.11 | NTOYI KEPAMIKO GY9,5 | TEM | 30,00 | 17,00 | 510,00 | σήμανση CE |
| 6.12 | ΣΠOT XΩNΕΥΤΟ, ΛΕΥΚΟ ΓΥΨΙΝΟ 1X35W/GU5,3 ΤΥΠΟΥ CURBA ΣTPOΓΓΥΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MC-9131/GQD2020 | TEM | 50,00 | 4,80 | 240,00 | σήμανση CE, δήλωση συμμόρφωσης CE |
| 6.13 | ΣΠOT XΩN.ΓYΨINO AR-111 1X50W ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ LIGHT4U MC-9247 | TEM | 35,00 | 10,55 | 369,25 | σήμανση CE, δήλωση συμμόρφωσης CE |
| 6.14 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΚΑΦΑΚΙΑ) 2 X 36W, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE | ΤΕΜ | 100,00 | 11,50 | 1.150,00 | σήμανση CE, δήλωση συμμόρφωσης CE |
| ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΚΛΠ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΛΕΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ | ΤΕΜ | 100,00 | 2,10 | 210,00 | σήμανση CE |
| 7.2 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ & ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ). ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ. | ΤΕΜ | 50,00 | 1,65 | 82,50 | σήμανση CE |
| 7.3 | BUTTON ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP 55 | ΤΕΜ | 15,00 | 11,45 | 171,75 | σήμανση CE |
| 7.4 | PYΘMIΣTHΣ (Dimmer) Πλήκτρου All Loads/LED Λευκό ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LEGRAND 48871 | TEM | 4,00 | 51,00 | 204,00 | σήμανση CE |
| 7.5 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 16Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ. ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 2,5 mm2. | ΤΕΜ | 100,00 | 1,00 | 100,00 | σήμανση CE |
| 7.6 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 16Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 2,5 mm2. | ΤΕΜ | 100,00 | 1,10 | 110,00 | σήμανση CE |
| 7.7 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΙΖΑ 5P 32A ΚΟΚΚΙΝΟ IP44 | TEM | 2,00 | 5,90 | 11,80 | σήμανση CE |
| 7.8 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΙΖΑ 5P 16A ΚΟΚΚΙΝΟ IP44 | TEM | 2,00 | 39,00 | 78,00 | σήμανση CE |
| 7.9 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 16Α ΘΗΛΥΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 2,5 mm2. | ΤΕΜ | 50,00 | 1,50 | 75,00 | σήμανση CE |
| 7.10 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 Ρ - T-16 Α, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LEGRAND 50453 | ΤΕΜ | 50,00 | 3,45 | 172,50 | σήμανση CE |
| 7.11 | ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ALIBERTI 220 V | ΤΕΜ | 30,00 | 22,20 | 666,00 | σήμανση CE |
| 7.12 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 360-360° ΑΝΘΡΑΚΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | TEM | 4,00 | 46,10 | 184,40 | σήμανση CE |
| 7.13 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 220° ΑΝΘΡΑΚΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | TEM | 4,00 | 25,85 | 103,40 | σήμανση CE |
| 7.14 | MΠOYTON 1P NO 10AX ΓKPI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VIMAR 19008 | TEM | 45,00 | 5,00 | 225,00 | σήμανση CE |
| 7.15 | ENΔ.ΛYXNIA LED 110-250V 0,5W KOKKINH ΤΥΠΟΥ VIMAR 936.250.R | TEM | 45,00 | 3,00 | 135,00 | σήμανση CE |
| 7.16 | ΠPIZA BIOM.EΠITOIXH 5X63A ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP44 | TEM | 3,00 | 19,35 | 58,05 | σήμανση CE |
| ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SCHREDER SECO | TEM | 2,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |  |
| ΕΛΕΓΚΤΕΣ, DATALOGGERS, ΚΑΡΤΕΣ Ι/Ο |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | CONTROLLER JACE 8000 ΜΕΧΡΙ 100 PROXY POINTS ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 24VDC, 1,5A, ENGINEERING TOOL SMALL BUILDING SUPERVISOR WITH CONNECTIVITY, SUPERVISOR MAINTENANCE (1 έτος). | TEM | 1,00 | 1.219,00 | 1.219,00 |  |
| 9.2 | GATEWAY ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ETACTICA EG-200 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ ΤΟΥ 24VDC. | TEM | 1,00 | 385,00 | 385,00 | σήμανση CE και τεχνικό φυλλάδιο |
| 9.3 | POWER METER ΓΙΑ 1 Ή 3 ΦΑΣΕΙΣ (Μ ΕΤΡΗΣΕΙΣ Wh,A,V, PF) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ETACTICA POWER METER EM-SC ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 3 CT SPLIT CORE 80A ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ETACTICA POWER METER SC-80. Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ MODBUS ΜΕ ΤΟ GATEWAY (ΕΙΔΟΣ 9.2) | TEM | 1,00 | 187,00 | 187,00 | σήμανση CE και τεχνικό φυλλάδιο |
| 9.4 | POWER BAR WITH CT 0-63A ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ETACTICA EB-303 (3 ΤΕΜΑΧΙΑ). ΤΟ POWER BAR ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ MODBUS ME TO GATEWAY (ΕΙΔΟΣ 9.2) | TEM | 1,00 | 108,00 | 108,00 | σήμανση CE και τεχνικό φυλλάδιο |
| 9.5 | I/O module with Modbus RTU - 8DI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ISMA | TEM | 1,00 | 121,00 | 121,00 | σήμανση CE και τεχνικό φυλλάδιο |
| 9.6 | I/O MODULE WITH MODBUS TCP/IP - 8DI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ISMA | TEM | 1,00 | 164,00 | 164,00 | σήμανση CE και τεχνικό φυλλάδιο |
| 9.7 | DATA LOGGER SCHNEIDER EBX 510 | TEM | 2,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |  |
| 9.8 | I/O MODULE WITH MODBUS RTU - 4DO NO NC max 8A RELAY WITH HAND OPERATING ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ISMA | TEM | 1,00 | 162,00 | 162,00 | σήμανση CE και τεχνικό φυλλάδιο |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - UPS |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 3000VA 6 IEC LINE INTERACTIVE ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΠΡΙΖΕΣ, ΘΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ USB, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΞΟΔΟΙ RJ45/RJ11, LCD ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LEGRAND 310008 | TEM | 3,00 | 433,00 | 1.299,00 | σήμανση CE και τεχνικό φυλλάδιο |
| 10.2 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) 6000VA, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ RACK ΚΑΙ ΩΣ TOWER. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ POWER MANAGEMENT ΜΕΣΩ ΛOΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ LCD ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΠΟΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ. | TEM | 1,00 | 635,00 | 635,00 | σήμανση CE και τεχνικό φυλλάδιο |
| 10.3 | MΠATAPIA MOΛYBΔOY KΛEIΣ.TYΠOY 12V/7AH | TEM | 6,00 | 13,00 | 78,00 | σήμανση CE |
| 10.4 | MΠATAPIA MOΛYBΔOY KΛEIΣ.TYΠOY 12V/2,3AH | TEM | 6,00 | 9,00 | 54,00 | σήμανση CE |
| 10.5 | MΠATAPIA 1,5V MINI-MINION LR03 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 100,00 | 3,00 | 300,00 |  |
| 10.6 | MΠATAPIA 1,5V MINION LR6 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 100,00 | 3,00 | 300,00 |  |
| 10.7 | MΠATAPIA 1,5V MEΣAIA LR14 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 20,00 | 3,00 | 60,00 |  |
| 10.8 | MΠATAPIA 1,5V MEΓAΛH LR20 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 20,00 | 5,00 | 100,00 |  |
| 10.9 | MΠATAPIA ΛIΘIOY 3V CR2032 | TEM | 30,00 | 1,00 | 30,00 |  |
| 10.10 | ΜΠΑΤAΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 16 TEMAXIΩΝ ΓΙΑ UPS 12V 9AH | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 1,00 | 350,00 | 350,00 | σήμανση CE |
| 10.11 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ LR3/AAA 1,2V 800mAh NiMH | ΤΕΜ | 30,00 | 2,20 | 66,00 |  |
| 10.12 | MΠATAPIA ΛIΘIOY 3V CR2450 | TEM | 20,00 | 1,90 | 38,00 |  |
| 10.13 | MΠATAPIA ΛIΘIOY 3V CR2430 | TEM | 20,00 | 1,40 | 28,00 |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | AΣYPMATOΣ XPONOΔIAKOΠTHΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SOMFY 2400851 | TEM | 6,00 | 69,80 | 418,80 | σήμανση CE |
| 11.2 | AΣYPMATOΣ ΔIAKOΠTHΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SOMFY 2401103 | TEM | 6,00 | 38,40 | 230,40 | σήμανση CE |
| ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ΛΑΜΠΑ LED 10W 806LM E27 230V 2200-6500K DIMMABLE KIT 3ΤΕΜ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 728796. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. | TEM | 6 | 156,80 | 940,80 | σήμανση CE |
| 12.2 | ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ HUE STARTER KIT ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 511800 | TEM | 6 | 47,00 | 282,00 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ |
| 12.3 | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ 3 ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 743133. ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. | TEM | 6 | 47,00 | 282,00 | σήμανση CE |
| 12.4 | ΤΑΙΝΙΑ LED 20W/M 230V IP20 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 129388. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. | TEM | 10 | 64,00 | 640,00 | σήμανση CE |
| 12.5 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 1X10W ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 480310. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. | TEM | 6 | 64,00 | 384,00 | σήμανση CE |
| 12.6 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ LED 12W RGB 300LM 3H AYTON.WIFI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 123096. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. | TEM | 6 | 64,00 | 384,00 | σήμανση CE |
| 12.7 | ΛΑΜΠΑ LED 6,5W 140-250LM GU10 230V 2000-6500K DIMMABLE ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE 485880.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. | TEM | 30 | 47,00 | 1410,00 | σήμανση CE |
| 12.8 | ΛΑΜΠΑ LED 6,5W 250LM GU10 230V 2000-6500K DIMMABLE KIT 3 ΤΕΜ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PHILIPS HUE. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ Α/Α: 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12. | TEM | 6 | 157,00 | 942,00 | σήμανση CE |
| ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | DMX CABLE 100M ΣΕ CABLE DRUM ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΒΥΣΜΑΤΑ XLR (ΘΥΛΗΚΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) | ΤΕΜ | 1,00 | 206,00 | 206,00 |  |
| 13.2 | STAGEBOX 16 ΕΙΣΟΔΩΝ, 4 ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 30m-XLR | ΤΕΜ | 1,00 | 432,00 | 432,00 |  |
| 13.3 | ΚΑΛΩΔΙΟ DMX 1M ME XLR ΣΕ XLR IP65 | ΤΕΜ | 12,00 | 4,15 | 49,80 |  |
| 13.4 | IRON ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m ΜΑΥΡΟ (XLR-XLR) | ΤΕΜ | 20,00 | 17,90 | 358,00 |  |
| 13.5 | IRON ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 6m ΜΑΥΡΟ (XLR-XLR) | TEM | 10,00 | 11,50 | 115,00 |  |
| 13.6 | IRON ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 20m ΜΑΥΡΟ (XLR-XLR) | TEM | 10,00 | 30,80 | 308,00 |  |
| 13.7 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 6m JACK TO JACK ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟ | ΤΕΜ | 7,00 | 22,00 | 154,00 |  |
| 13.8 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 1m JACK TO JACK ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟ | ΤΕΜ | 12,00 | 6,60 | 79,20 |  |
| 13.9 | ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ | m | 100,00 | 0,95 | 95,00 |  |
| 13.10 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΝΙ STEREO ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΡΦΙ ΣΕ 2 ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ TRS ΜΗΚΟΥΣ 3Μ. | TEM | 6,00 | 14,85 | 89,10 |  |
| 13.11 | ΚΑΛΩΔΙΟ DMX ΜΗΚΟΥΣ 5Μ ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ XLR ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (IP65) | TEM | 10,00 | 17,90 | 179,00 |  |
| 13.12 | ΚΑΛΩΔΙΟ DMX ΜΗΚΟΥΣ 10Μ ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ XLR ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (IP65) | TEM | 10,00 | 36,00 | 360,00 |  |
| 13.13 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ 3m ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΑΚΡΑ TRS | ΤΕΜ | 6,00 | 8,40 | 50,40 |  |
| 13.14 | ΚΑΛΩΔΙΟ 9m JACK MONO TO JACK MONO | TEM | 6,00 | 19,00 | 114,00 |  |
| 13.15 | AUDIO CABLE MALE CANNON/TRS MINI JACK ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ 3Μ | ΤΕΜ | 6,00 | 8,70 | 52,20 |  |
| 13.16 | ΚΑΛΩΔΙΟ 2XRCA/2XRCA 3m | ΤΕΜ | 6,00 | 7,30 | 43,80 |  |
| 13.17 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 3,5mm STΕREO ΑΡΣ. JACK ΣΕ 3,5 STEREO FEM JACK 3m | TEM | 6,00 | 5,50 | 33,00 |  |
| 13.18 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 20m ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ SPEAKON ΣΕ SPEAKON (ΑΡΣΕΝΙΚΑ) | ΤΕΜ | 10,00 | 45,00 | 450,00 |  |
| 13.19 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 10m ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ TRS (ΑΡΣΕΝΙΚΑ) | ΤΕΜ | 10,00 | 40,00 | 400,00 |  |
| 13.20 | ΚΑΛΩΔΙΟ DMX ΜΗΚΟΥΣ 10m ΜΕ ΑΚΡΑ XLR | ΤΕΜ | 10,00 | 38,00 | 380,00 |  |
| 13.21 | ΚΑΛΩΔΙΟ DMX ΜΗΚΟΥΣ 5m ΜΕ ΑΚΡΑ XLR | ΤΕΜ | 10,00 | 19,00 | 190,00 |  |
| 13.22 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15m ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ XLR (ΑΡΣΕΝΙΚΑ) (ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ NUTRIK) | ΤΕΜ | 10,00 | 38,00 | 380,00 |  |
| ΒΥΣΜΑΤΑ ΗΧΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30A RMS, ΣΤΙΒΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ QUICK LOCK, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL4FC | ΤΕΜ | 25 | 5,45 | 136,25 | φωτογραφία του είδους |
| 14.2 | ΒΥΣΜΑ ΣΑΣΙ SPEAKON 4 ΕΠΑΦΩΝ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL4MPR | ΤΕΜ | 16 | 2,90 | 46,40 | φωτογραφία του είδους |
| 14.3 | ΒΥΣΜΑ ΣΑΣΙ SPEAKON 4 ΕΠΑΦΩΝ, ΤΥΠΟΥ D, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL-4ΜΡ | ΤΕΜ | 25 | 1,90 | 47,50 | φωτογραφία του είδους |
| 14.4 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ 2X4 ΕΠΑΦΩΝ SPEAKON ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL-4 ΜΜΧ | ΤΕΜ | 8 | 5,70 | 45,60 | φωτογραφία του είδους |
| 14.5 | ΒΥΣΜΑ SPEAKON 4 ΕΠΑΦΩΝ, ΣΕΙΡΑΣ Χ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL4FX | ΤΕΜ | 25 | 4,50 | 112,50 | φωτογραφία του είδους |
| 14.6 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΥΣΜΑ ΤΥΠΟΥ XLR ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NL4FX | ΤΕΜ | 100 | 0,20 | 20,00 | φωτογραφία του είδους |
| 14.7 | ADAPTOR XLR ΘΗΛYKO 1/4'' ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NA2F-J-TX NEUTRIK | ΤΕΜ | 2 | 27,00 | 54,00 | φωτογραφία του είδους |
| 14.8 | 3-PIN ΑΡΣΕΝ. XLR ΣΑΣΙ PCBMOUΝΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NC3MD-V-B | ΤΕΜ | 5 | 4,70 | 23,50 | φωτογραφία του είδους |
| 14.9 | MINI XLR 4 PIN ADAPTER ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WORK (ΘΥΛΗΚΟ) | ΤΕΜ | 3 | 16,85 | 50,55 | φωτογραφία του είδους |
| 14.10 | 3-PIN XLR / JACK MONO COMBO ΣΑΣΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NCJ5FI-S | ΤΕΜ | 9 | 2,40 | 21,60 | φωτογραφία του είδους |
| 14.11 | 3 PIN NICKEL ΘΗΛ. XLR ΒΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NC3FD-H | ΤΕΜ | 9 | 4,35 | 39,15 | φωτογραφία του είδους |
| 14.12 | ADAPTOR XLR ΑΡΣ-RCA ΘΗΛYKOΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NA2MPMF | ΤΕΜ | 2 | 9,25 | 18,50 | φωτογραφία του είδους |
| 14.13 | ADAPTOR XLR ΑΡΣ-ΚΑΡΦΙ ΑΡΣ.ΜΟΝOΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NA2MP | ΤΕΜ | 2 | 9,35 | 18,70 | φωτογραφία του είδους |
| 14.14 | XLR ΘΗΛΥΚΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK 3-FXX | ΤΕΜ | 10 | 3,70 | 37,00 | φωτογραφία του είδους |
| 14.15 | 3-POLE ΘΗΛΥΚΟ ΒΥΣΜΑ, IP67, GOLD CONTACTS ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEUTRIK NC3FXX-HD-D | ΤΕΜ | 10 | 6,40 | 64,00 | φωτογραφία του είδους |
|  |  |  |  |  | 80.645,16 |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  | 19.354,84 |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |  |  | 100.000,00 |  |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ανά ομάδα ειδών)

| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ | 24.163,05 |
| 2 | ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ | 8.238,00 |
| 3 | ΡΑΓΟΫΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ | 7.265,30 |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΑ | 2.468,00 |
| 5 | ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 4.962,40 |
| 6 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | 8.109,25 |
| 7 | ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΚΛΠ | 2.587,40 |
| 8 | ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 4.000,00 |
| 9 | ΕΛΕΓΚΤΕΣ, DATALOGGERS, ΚΑΡΤΕΣ Ι/Ο | 4.346,00 |
| 10 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - UPS | 3.338,00 |
| 11 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ | 649,20 |
| 12 | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ | 5.264,80 |
| 13 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ | 4.518,51 |
| 14 | ΒΥΣΜΑΤΑ ΗΧΟΥ | 735,25 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 80.645,16 |
|  | Φ.Π.Α. 24% | 19.354,84 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | 100.000,00 |